## Лист1
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
Пример сметы на демонтаж
(локальная смета плановая)
| на | Демонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________ |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________ |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР10-01-059-01 применительно | Вынос столов, стульев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 | шт. изделий | 60 | 8.3 | 6.1 | 2.2 | 0.15 | 497.76 | 365.76 | 132 | 9.12 | 0.6 | 36 | 0.016 | 0.96
Стены
2 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.8379 83.79/100 | 102.54 | 102.54 |  |  | 85.92 | 85.92 |  |  | 10.4 | 8.71
3 | ТЕРр63-10-01 | Разборка облицовки из ДСП | 100 м2 облицовки | 0.8379 83.79/100 | 84.16 | 79.83 | 4.33 | 2.16 | 70.52 | 66.89 | 3.63 | 1.81 | 7.31 | 6.13 | 0.2 | 0.17
4 | ТЕРр53-01-04 | Разборка каркаса из брусьев | 100 м2 стен | 0.8379 83.79/100 | 866.06 | 481.28 | 384.78 | 46.87 | 725.67 | 403.26 | 322.41 | 39.27 | 51.2 | 42.9 | 2.87 | 2.4
Потолок
5 | ТЕР09-03-048-02 | Демонтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7; ЗПМ=0.7; МАТ=0; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7 | 100 м2 | 0.6 60/100 | 2655.87 | 2478.87 | 177 | 2.86 | 1593.52 | 1487.32 | 106.2 | 1.71 | 215.929 | 129.56 | 0.175 | 0.11
Пол
6 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.6 60/100 | 115.12 | 112.31 | 2.81 | 1.4 | 69.07 | 67.39 | 1.68 | 0.84 | 11.39 | 6.83 | 0.13 | 0.08
7 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1.002 33.4*3/100 | 37.17 | 37.17 |  |  | 37.24 | 37.24 |  |  | 3.77 | 3.78
Проем
8 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников (с одной стороны проемов) | 100 м наличников | 0.051 (2.1+0.9+2.1)/100 | 42.31 | 42.31 |  |  | 2.16 | 2.16 |  |  | 4.21 | 0.21
9 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0189 (2.1*0.9)/100 | 364.61 | 364.61 |  |  | 6.89 | 6.89 |  |  | 36.28 | 0.69
10 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 2078.64 | 1818.1 | 260.54 | 48.31 | 20.79 | 18.18 | 2.61 | 0.48 | 179.3 | 1.79 | 3.97 | 0.04
Электромонтажные работы
11 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.6 60/100 | 95.27 | 95.05 | 0.22 | 0.11 | 57.16 | 57.03 | 0.13 | 0.07 | 9.64 | 5.78 | 0.01 | 0.01
12 | ТЕРр67-02-11 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм | 100 м труб | 0.6 60/100 | 41.07 | 41.07 |  |  | 24.64 | 24.64 |  |  | 3.98 | 2.39
13 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0.04 4/100 | 57.58 | 57.58 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 5.84 | 0.23
14 | ТЕРр67-04-04 | Демонтаж осветительных приборов бра, плафоны | 100 шт. | 0.09 | 107.24 | 106.59 | 0.65 | 0.32 | 9.65 | 9.59 | 0.06 | 0.03 | 10.81 | 0.97 | 0.03
Короб под батарею
15 | ТЕРр63-10-01 | Разборка короба под батарею | 100 м2 облицовки | 0.12 12/100 | 84.16 | 79.83 | 4.33 | 2.16 | 10.1 | 9.58 | 0.52 | 0.26 | 7.31 | 0.88 | 0.2 | 0.02
16 | ТЕРр65-33-01 | Смена радиаторных решеток 572.21 = 2 272.21 - 17.00 x 100 | 100 шт | 0.01 | 572.21 | 497.93 | 0.22 | 0.11 | 5.72 | 4.98 |  |  | 46.19 | 0.46 | 0.01
17 | СЦМ-203-9904-2 | Экран ограждения радиатора, конвектора декоративный | м2 | 5.95 8.5*0.7 | 378 |  |  |  | 2249.1
Разные работы
18 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.027807 2.78074/100 | 1965.31 | 1965.31 |  |  | 54.65 | 54.65 |  |  | 214.32 | 5.96
19 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 2.7807 | 3.3 |  | 3.3 |  | 9.18 |  | 9.18
20 | С601-9015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 2.7807 | 25.53 |  | 25.53 |  | 70.99 |  | 70.99
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
Итого по позициям, введенным в текущих ценах
Итого
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы:
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Работы по отделке:
Итого | [8 empty] | 5603.03 | 2703.78 | 649.41 | 53.59
Всего с учетом "2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35" | [8 empty] | 7564.0905 | 3650.103 | 876.7035
Накладные расходы 100% ФОТ | [8 empty] | 3650.103
Сметная прибыль 70% ФОТ | [8 empty] | 2555.0721
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13769.2656
Итого
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете
Составил
Проверил