|  |
| --- |
| **Пример сметы на строительство дома из бруса** |
|  |
|  Фундамент |
| наименование | вид | количество | Стоимость за шт. | общая стоимость |
| плёнка | 120мкр |  |  | 5 000 |
| Песок  | подсыпка | 30 м3 |  | 22 000 |
| опалубка |  |  |  | 30000  |
| Транспортные расходы и работа спец.техники |  |  |  | 26 000 |
| расходники |  |  |  | 12000 |
| Бетон лента | М 300 | 17м3 | 3600 | 61200 |
| метизы |  |  |  | 10000 |
| Накладные расходы |  |  |  | 12000 |
| Асбестовые трубы Ф200 | шт | 33 |  | 24000 |
| Арматура лента Ф12 | м | 650 м/п | 35 | 22750 |
| Гео. текстиль | шт | 3 |  | 6000 |
| Арматура 8 | м | 200 м | 30 | 6 000 |
| монтажные работы |  |  |  | 97 000 |
|  |  |  |  |  |
|  Итого **333 950рублей** |
| Стены дома

|  |
| --- |
|  |

 |
| Брус  | 195х145 | 67 м3 | 16000 | 1 072 000 |
| Брус сухой | 200х100 | 7 | 9000 | 63000 |
| Крепеж (нагеля, шпильки, джут, пароветроиз и т.д.) |  |  |  | 60 000 |
| Утеплитель пола  | Кнауфинсулейшн |  16 м3 | 1150 | 18400 |
| фанера | 21мм. |   |  | 67000 |
| Монтаж фанеры |  |  |  | 36 000 |
| Работы по утеплению |  |  |  | 19 000 |
| Работа спецтехники | Кран  | 3 смены |  | 28000 |
| Доставка  |  |   |  | 70 000 |
| Расходные материалы и арм. |  |  |  | 20 000 |
| Сборка  |  |  |  | 360500 |
| Монтаж лаг пола |  |  |  | 30 000 |
| Итого+тр.рас : **1843 900 рублей** |
|  | крыша |
| Брус камерной сушки | 200х40х6000 | 4м3 | 12500 | 50000 |
| Брус естественной влажности | 100х25х6000 | 2м3 | 8000 | 16 000 |
| Брус естественной влажности | 150х40хх6000 | 2м3 | 8000 | 16 000 |
| гидроветрозащита | ондутис | 6 шт | 1200 | 7200 |
| кровля | металлочерепица | 174м2 | 600 | 104400 |
| SK Tuote Выход вытяжки 125/ИЗОЛИР./700+колпак корич. | утеп | 3шт | 4600 | 13 800 |
| метизы |  |  |  | 23000 |
| Утеплитель кровли |  | 21 | 1150 | 24150 |
| Работы по утеплению |  |  |  | 21000 |
| Трансп. Рас. |  |  |  | 18 000 |
| Леса  |  |  |  | 10000 |
| Монтаж крыши  |  |  |  | 246000 |
| итого | **549550 руб** |
| ОКНА и ДВЕРИ |
| Окна пластиковые двухкамерные | рехау | коричневые |  |  |
| Москитные сетки |  |  |  |  |
| водоотливы | 100мм |  |  |  |
| подоконники | 20мм |  |  |  |
| крепления | пластины |  |  |  |
| Двери входные | металлическая | Производство  | клин | Тёплая стал. 3мм |
| Пена монтажная и глухари | зимняя |  |  |  |
| итого | **147 000 руб** |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  | **2 874 400рублей** |